| 四川泸州川南发电有限责任公司询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 技术要求 | 推荐厂家 | 单位 | 采购数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 塑壳开关 | NSX100 TMD 80A | 固定式前接线，3P，脱扣单元热磁型，380V工作电压 | 施耐德 | 个 | 8 |  |  |  |
| 2 | 塑壳开关 | NSX100 TMD 100A | 固定式前接线，3P，脱扣单元热磁型，380V工作电压 | 施耐德 | 个 | 8 |  |  |  |
| 3 | 塑壳开关 | NSX100 TMD 50A | 固定式前接线，3P，380V，脱扣单元热磁型。 | 施耐德 | 个 | 8 |  |  |  |
| 4 | 塑料指示灯 | XB2BVM3C | 绿色，220V AC | 施耐德 | 只 | 60 |  |  |  |
| 5 | 塑料指示灯 | XB2BVM4C | 红色，220V AC | 施耐德 | 只 | 60 |  |  |  |
| 6 | 塑料指示灯 | XB2BVM5C | 黄色，220V AC | 施耐德 | 只 | 60 |  |  |  |
| 7 | 塑料指示灯 | XB2BVM1C | 白色 AC220V | 施耐德 | 只 | 30 |  |  |  |
| 8 | 塑料指示灯 | XB2BVQ3C | 交流380V含绿色LED灯泡 | 施耐德 | 只 | 60 |  |  |  |
| 9 | 塑料指示灯 | XB2BVQ4C | 交流380V含红色LED灯泡 | 施耐德 | 只 | 60 |  |  |  |
| 10 | 塑料指示灯 | XB2BVQ5C | 交流380V含黄色LED灯泡 | 施耐德 | 只 | 50 |  |  |  |
| 11 | 塑料指示灯 | XB2BVQ1C | 交流380V含白色LED灯泡 | 施耐德 | 只 | 30 |  |  |  |
| 12 | 塑料指示灯 | XB2BVB4LC（红色） | DC24V | 施耐德 | 个 | 20 |  |  |  |
| 13 | 塑料指示灯 | XB2BVB3LC（绿色） | DC24V | 施耐德 | 个 | 20 |  |  |  |
| 14 | 塑料指示灯 | XB2BVB5LC（黄色） | DC24V | 施耐德 | 个 | 10 |  |  |  |
| 15 | 塑料指示灯 | XB2-BVFD3LC（绿色） | DC110V | 施耐德 | 个 | 50 |  |  |  |
| 16 | 塑料指示灯 | XB2-BVFD4LC（红色） | DC110V | 施耐德 | 个 | 50 |  |  |  |
| 17 | 塑料指示灯 | XB2-BVFD5LC（黄色） | DC110V | 施耐德 | 个 | 30 |  |  |  |
| 18 | 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1报价发邮箱：2012146006@qq.com

- 2.报价截止时间：2024年3月5日15时

3.联系人：孟秀强   18090160178

4.报价含税13%（增值税）含运费。

5.报价邮件名称格式：**公司-塑壳开关等报价