| 四川泸州川南发电有限责任公司询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 技术要求 | 推荐厂家 | 单位 | 采购数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 变频电机风扇电机 | 对应电机型号（YVF2-315S-2-B5) | 对应电机型号YVF2-315S-2-B5，110KW，风扇电机带罩壳，罩壳顶部配置防雨罩。 | 安徽皖南电机股份有限公司 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 变频器 | ATV71HD11N4 | ATV71HU11N4,11KW,输入电压380V-480Φ3,50HZ,电流36.6A,输出0-500HZ,27.7A原厂编码:880617843009,带显示面板 | 施耐德 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 变频器 | ATV71HU55N4Z | 5.5KW，380V，带操作显示面板 | 施耐德 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 变频器 | ACS510- 01- 157A-4 | 75KW，带操作显示面板 | ABB | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 变频器 | ATV71HU40N4 | ATV71HU40N4,4KW,输入电压380V-480Φ3,50HZ,电流14.1A,输出0-500HZ,10.5A,带显示面板 | 施耐德 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 变频器 | ACS800-01-0016-3+P901 | Input： U 3～380..415 V，I 23A，f 48..63Hz；Ouput： U 3～0..UInput V，I 25A，f 0..300Hz | ABB | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1报价发邮箱：2012146006@qq.com

- 2.报价截止时间：2024年3月5日15时

3.联系人：孟秀强   18090160178

4.报价含税13%（增值税）含运费。

5.报价邮件名称格式：**公司-变频器等报价