| 四川泸州川南发电有限责任公司询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 技术要求 | 推荐厂家 | 单位 | 采购数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 电流变送器 | JA97741 | 辅助电源：AC220V,DC110V通用，精度0.2级，5A，4-20mA输出。 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 2 | 电流变送器 | JA97741-A1 | 精度0.5 输入AC 0-5A 输出DC 4-20mA 辅助电源AC 220V |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 3 | 电源板件 | RCS931AM | 配套RCS931AM线路保护装置，电源DC110V | 南瑞继保 | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电源板件 | PSL602G | 配套PSL602G数字式线路保护装置，电源110VDC | 国电南自 | 块 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电源板件 | SGB750D | 配套SGB750D数字式母差保护装置，电源110VDC | 国电南自 | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电源板件 | RCS915AB | 配套RCS915AB微机母线保护装置，电源110VDC | 南瑞继保 | 块 | 1 |  |  |  |
| 7 | 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1报价发邮箱：2012146006@qq.com

- 2.报价截止时间：2024年3月5日15时

3.联系人：孟秀强   18090160178

4.报价含税13%（增值税）含运费。

5.报价邮件名称格式：**公司-电源板件等报价