## Sheet1
四川泸州川南发电有限责任公司
物资采购询价书
序号 | 中文名称 | 规格型号 | 技术要求 | 生产厂家 | 备注 | 单位 | 采购数量 | 询价单号
1 | 户内电磁锁 | DSN-BMY手柄式（向右开门） | 电源DC110V | 正泰 |  | 个 | 12
2 | 户内电磁锁 | DSN-BMZ（手柄式，向左开门） | 电源DC110V | 正泰 |  | 个 | 6
3 | 直流空开 | 2A | DC110V，2极，2A | 施耐德 |  | 个 | 10
4 | KYN28A-12开关柜导轨联锁装置 | 5XS.363.011 | 铁导轨 | 温州兴机电器有限公司 |  | 套 | 3
5 | JN15-12接地开关操作机构联锁装置 | 5XS.363.010 | 开关柜型号为KYN28A-12北海银河科技电气有限责任公司，包含产品目录内的全套配件（序22中心孔为60mm）；柜体深度（不含柜门1750mm） | 温州兴机电器有限公司 |  | 套 | 12
6 | 多翼式离心鼓风机 | DF-8 | 功率1100W；风量1600M3/H，全压1530Pa，含左旋、右旋风机各一台 | 浙江兴旺防爆风机股份有限公司 |  | 台 | 2
7 | 鼓风机 | 2RB410-7AH26 | 2830r/min；50HZ,1.3KW；-170~200mbar；200~240V/5.7A,△;345~415V/5.7A，Y/P55。 | GREENCO |  | 台 | 1
8 | 税率 | 13%（增值税专用发票）
9 | 付款方式 | 货到验收合格28天内付款。
10 | 交货时间和地点 | 交货到川南发电库房（由报价人根据实际情况在报价单列出）
11 | 质保承诺 | 质量保质期1年。
说明：
1.报价币种为人民币，所报价格为含税到厂价(税率13%增值税)；
2.按照询价要求规格型号、品牌、技术要求报价；
3.截止时间：2024年3月11日15点前，报价收到时间以电子邮件发送时间为准；
4.报价邮件名称格式： 报价单位公司名称+户内电磁锁+收件人名称（报价邮件请务必按此格式，邮件较多以避免遗漏）
5.报价人注明联系人及联系方式（手机、固定电话），具有法定代表人或授权代表签字，报价盖公司章生效。
6.报价电子版文件发至电子邮箱：2012146006@qq.com；
7.每个询价单的询价内容对应一个报价单，报价人不得与其它询价单内容混淆，也不得对询价单内物资项目进行增减。
8.询价单位：四川泸州川南发电有限责任公司 物资部 孟秀强 （18090160178,0830-3628075）