| 四川泸州川南发电有限责任公司询价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备委托修理 |  |  |  |  |  |
| 修理 设备 （部件） | 名称 | 退水流量计维修 |  |  |  |
|  | 型号 | II型明渠 | 项目 | 设备维修 |  |
|  | 规格 | II型 | 数量 | 1台 |  |
| 修理内容、工艺要点、质量要求等 |  | - 故障现象：该流量计出现流量输出波动大，液晶面板无显示。维修要求：维修后故障现象消除，流量测量输出正确，质保一年。 |  |  |  |

- 1报价发邮箱：2012146006@qq.com

- 2.报价截止时间：2024年3月15日16时

3.联系人：孟秀强   18090160178 技术联系人：王宏13508031073

4.报价含税13%（增值税）。

5.承修方指导安装。

6.报价邮件名称格式：**公司-退水流量计维修报价